## List1
TROŠKOVNIK
ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE
NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE
I PRIGRADSKIM NASELJIMA
ZA 2006. GODINU
I | DOBAVA METALNIH STUPOVA ZA POTREBE
| REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE | JEDIN. CIJENA / KOMAD
1. | Metalni stup javne rasvjete, usadni u predhodno pripremljeni
betonski temelj, vruće pocinčani, okrugli do 6 m visine,
stepenast sa 0,8 usada u temelj, komplet sa razdjelnokom
2. | Metalni stup javne rasvjete, usadni u prethodno pripremljeni
betonski temelj, vruće pocinčani okrugli do 9 m visine,
stepenast sa 0,8 m usada u temelj, komplet sa razdjelnikom
3. | Metalni stup javne rasvjete, usidreni na prethodno
pripremljene ankere, vruće pocinčani, osmerokutni do 10 m visine,
konusni sa redukcijom za nasad svjetiljke
4. | Metalni stup javne rasvjete, usidreni na prethodno
pripremljene ankere, vruće pocinčani, osmerokutni , do 12 m visine,
konusni sa redukcijom za nasad svjetiljke
II | DOBAVA BETONSKIH STUPOVA ZA POTREBE
REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE
1. | Armiranobetonski, centrifugirani elektro stup, okrugle
izvedbe tip kao SB 200/10, nosivi, visina do 10 m
( proizvod ZAGORJE TEHNOBETON d.o.o. Varaždin )
2. | Dvoluk za montažu na betonski stup, luk dužine 2 X 1,00 m
pod kutem od 90 stupnjeva predviđ. Za montažu rasvjetne
armature, tip dvoluka kao C84B/1000, proizvod
PALI CAMPION, komplet
3. | Armiranobetonski, centrifugirani elektro stup, okrugle izvedbe
tip kao SB 315/10, namjena stupa - krajnji, visina do 10 m
( proizvod ZAGORJE TEHNOBETON d.o.o. Varaždin )
III | DOBAVA ELEKTROMATERIJALA ZA POTREBE ODRŽAVANJA
I REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE
RASVJETNA ARMATURA , PHILIPS
1. | PHILIPS, SGS 203/070 -1 X SON -T ( PLUS ) 70 W
2. | PHILIPS, SGS 203/150 - 1 X SON - T ( PLUS ) 150 W
3. | PHILIPS, SGS 204/250 - 1 X SON - T ( PLUS ) 250 W
4. | PHILIPS, SGS 204/400 - 1 X SON - T ( PLUS ) 400 W
RASVJETNA ARMATURA, GAMALUX
1. | GAMALUX, LVC 06 E - 1 X 70 W NAV - ( T ) " TEP " 70 W
2. | GAMALUX, LVC 06 - 1 X 150 W NAV - E ( T ) " TEP ) 150 W
3. | GAMALUX, LVC 16 - 1 X 250 W NAV - E ( T ) " TEP " 250 W
4. | GAMALUX, LVC 16 - 1 X 400 W NAV - ( T ) " TEP " 400 W
RASVJETNA ARMATURA, ELEKTROKOVINA
1. | ELEKTROKOVINA, CX 6230 - 1 X 70 W NAV - T- 70 W
2. | ELWKTROKOVINA, CX 6230 - 1 X 150 W NAV - T - 150 W
3. | ELEKTROKOVINA, CX 6360 1 X 250 W NAV - E - 250 W
4. | ELEKTROKOVINA, CX 6350 1 X 400 W NAV - T - 400 W
VRSTA ŽARULJA, TEŽ
1. | ŽARULJA ŽIVINA VISOKOTLAČNA ( HOL ) VTFE 125 W -
E 27 125 W
2. | ŽARULJA ŽIVINA VISOKOTLAČNA ( HOL ) VTFE 250 W -
E - 40 250 W
3. | ŽARULJA NATRIJEVA VISOKOTLAČNA ( NAV )
VTNA - 70 / E 70 W - E - 27 " TEŽ " 70 W
4. | ŽARULJA NATRIJEVA VISOKOTLAČNA ( NAV ) VT NA - 150 / W
VRSTA ŽARULJA, PHILIPS
1. | ŽARULJA ŽIVINA VISOKOTLAČNA ( HOL ) - HPL -125 W
E - 27 - 125 W
2. | ŽARULJA ŽIVINA VISOKOTLAČNA ( HOL 9 HPL
- N 250 W E - 40 - 250 W
3. | ŽARULJA NATRIJEVA VISOKOTLAČNA ( NAV E )
SON 70 WE 27 - 70 W
4. | ŽARULJA NATRIJEVA VISOKOTLAČNA SA UGRAĐENIM
PROPALJIVAČEM ( NAV E / I ) SON 70 W E - 27 - 70 W
5. | ŽARULJA NATRIJEVA VISOKOTLAČNA ( NAV E )
SON 150W E - 40 - 150 W
VRSTA ŽARULJE, OSRAM
1. | ŽARULJA ŽIVINA VISOKOTLAČNA 8 HOL ) - 125 W E - 27 - 125 W
2. | ŽARULJA ŽIVINA VISOKOTLAČNA 8 HOL 9 - 250 W E - 40 - 250 W
3. | ŽARULJA NATRIJEVA VISOKOTLAČNA SA UGRAĐENIM
PROPALJIVAČEM ( NAV E / I ) - E ( SON )4 Y - 70 W/
I E - 27 - 70 W
4. | ŽARULJA NATRIJEVA VISOKOTLAČNA ( NAV E ) SON -
4 Y 150 W E - 40 - 150 W
VRATA ŽARULJA OD 400 W
1. | ŽARULJA ŽIVINA VISOKOTLAČNA ( HOL ) - VTFE
400 W E 40 " TEŽ " - 400 W
2. | ŽARULJA NATRIJEVA VISOKOTLAČNA ( NAV ) VTNA -
400 W / T 400 W E - 40 " TEŽ " - 400 W
3. | ŽARULJA ŽIVINA VISOKOTLAČNA ( HOL ) HPL -
N 400 W E 40 " PHILIPS " - 400 W
4. | ŽARULJA NATRIJEVA VISOKOTLAČNA ( NAV E )
SON 400 W E - 40 " PHILIPS " - 400 W
5. | ŽARULJA ŽIVINA VISOKOTLAČNA ( HOL ) -
400 W E - 40 " OSRAM " - 400 W
6. | ŽARULJA NATRIJEVA VISOKOTLAČNA ( NAV E ) SON
4Y 400 W E - 40 " OSRAM " - 400 W
7. | ŽARULJA METAL HALOGENA VISOKOTLAČNA ( HOL )
HOI - T 400 W " OSRAM " 400 W
VRSTA PROPALJIVAČA ZA VISOKOTLAČNE ŽARULJE
1. | PROPALJIVAČ ( IGNITOR ) ZA NAV 70 W TIPA
MZN 70 S " BAG TUGI " 70 W
2. | PROPALJIVAČ IGNITOR ) ZA NAV 70 W TIPA
SN 57 " PHILIPS " 70 W
3. | PROPALJIVAČ ( IGNITOR ) ZA NAV 100 - 400 W
TIPA MZN 400 SU " BAG TURGI " 400 W
4. | PROPALJIVAČ ( IGNITOR ) ZA NAV 100 - 400 W
TIPA SN 58 " PHILIPS " 400 W
VRSTA PRIGUŠNICE ZA VISOKOTLAČNE ŽARULJE
1. | PRIGUŠNICA ZA ŽARULJU ( HOL ) VTF 125 W
TIPA PPV 125 ZATVORENA " TEP " 125 W
2. | PRIGUŠNICA ZA ŽARULJU ( HOL )VTF 250W
TIPA PPV 250 ZATVORENA " TEP " 250 W
3. | PRIGUŠNICA ZA ŽARULJU ( NAV ) VTNA 250 W
TIPA BSN 50 LO8 ZATVORENA " TEP " 250 W
4. | PRIGUŠNICA ZA ŽARULJU ( NAV ) VTNA 150 W
TIPA PPN ZATVORENA " TEP " 150 W
5. | PRIGUŠNICA ZA ŽARULJU ( NAV ) VTNA 150 W
TIPA BSNI 1 50 LO8 ZATVORENA " PHILIPS " 150 W
6. | PRIGUŠNICA ZA ŽARULJU ( HOL ) VTF 400 W
TIPA PPV 400 ZATVOTENA " TEP " 400 W
7. | PRIGUŠNICA ZA ŽARULJU ( NAV ) VTNA 400 W
TIPA BSN 400 LO8 ZATVORENA " PHILIPS " 400 W
8. | PRIGUŠNICA ZA ŽARULJU ( NAV ) VTNA 70 W
TIPA PPN 70 ZATVORENA " TEP " 70 W
9. | PRIGUŠNICA ZA ŽARULJU ( NAV ) VTNA 70 W
TIPA BSN 70 LO8 ZATVORENA " PHILIPS " 70 W
10. | PRIGUŠNICA ZA ŽARULJU ( NAV ) VTNA 70 W
TIPA DNVL 530 - 70 ZATVORENA " ELEKTROKOVINA " 70 W
OSTALA OPREMA ZA JAVNU RASVJETU
1. | DOBAVA I UGRADNJA KOMPLET ORMARIĆA SA " MTK "
UREĐAJEM PO STANDARDU " ELEKTRA " KOPRIVNICA
( DOSTAVA PONUDE U PRILOGU TROŠKOVNIKA )
2. | KRAK UNUVERZALNI ZA SVJETILJKU 700/ 42 ZA MONTAŽU
NA BETONSKI ILI DRVENI STUP S PODESIVOM
OBUJMICOM, VIJKOM I MATICOM ZA PRIČVRŠČIVANJE,
VRUĆE POCINČANO " PROMEGA "
3. | KRAK UNIVERZALNI ZA SVJETILJKU 700 / 60 ZA MONTAŽU
NA BETONSKI ILI DRVENI STUP ZA PRIČVRŠČIVANJE,
VRUĆE POCINČANO " PROMEGA "
4. | RAZDJELIK STUPA, TIPA 063512 " DEKOR "
5. | RAZDJELNIK STUPA, TIPA, R - 6017 / 2 " TEP "
6. | GRLO E 27 PORCULANSKO, DVODJELNO S NAZUVICOM
M 10 X 1 - 250 V, 4A, T 210 O DIN 06016
7. | GRLO E 40 PORCULANSKO S UČVRSNIKOM, 250 V.
16 / 32 A, T 210 O C DIN 06016
8. | STAKLO ZA STUPNU SVJETILJKU VSSŽ 200 W BIJELO
9. | SJENILO LIMENO ZA STUPNU SVJETILJKU VSSŽ 200 W, BIJELO
10. | KUGLA LEKSAN ( POLIKARBONAT ) FI 500, IZ SERIJE
UN " ELEKTROKOVINA "
11. | STEZALJKA SKS 77 60 10, VODIĆ P 1,5 mm 2
12. | KABEL PP - Y 3 X 205 mm 2 ( izračun cijene po metru dužnom )
13. | KABEL ELKALEX, 2 X 16 mm2 ( izračun cijene po metru dužnom )
14. | TRAKA IZOLIR ( kolut )
15. | SPOJNICA AL, CU 16 / 205 METALIS
16. | STEZALJKA PFISTER, 25 - 95 SA ZATVARAČEM IOS1
17. | STEZALJKA AL, CU 16 - 35 mm2 OSAB - U / 6 - 35
IV | GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU
JAVNE RASVJETE
IZRADA BETONSKOG TEMELJA RASVJETNIH STUPOVA ZA
USADNI STUP OD 6 DO 12 m VISINE, KOMPLET SA SVIM
PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM I ELEKTRO -
MATERIJALOM DO MONTAŽE STUPA, PO ZAVRŠETKU
IZVOĐENJA RADOVA, SANACIJA JAVNE POVRŠINE
1. | TEMELJ RASVJETNOG STUPA DIMENZIJE, 0,70 X 0,70 X 1,0 m
BETONSKA MASA MARKE MB 20
2. | TEMELJ RASVJETNOG STUPA DIMANZIJE 0,90 X 0,90 X 1,1 m
BETONSKA MASA MARKE MB 20
3. | TEMELJ RASVJETNOG STUPA DIMANZIJE 1,0 X 1,0 X 1,2 m
BETONSKA MASA MARKE MB 20
IZRADA BETONSKOG TEMELJA RASVJETNIH STUPOVA ZA
USIDRENI STUP OD 6 - 12 m VISINE, KOMPLET SA SVIM
PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM I ELEKTRO -
MATERIJALOM DO MONTAŽE STUPA, PO ZAVTŠETKU
IZVOĐENJA RADOVA, SANACIJA JAVNE POVRŠINE
1. | TEMELJ RASVJETNOG STUPA DIMENZIJE 0,70 X0,70 X1,0 m
BETONSKA MASA MARKE MB 20
2. | TEMELJ RASVJETNOG STUPA DIMENZIJE 0,90 X 0,90 X 1,0 m
BETONSKA MASA MB 20
3. | TEMELJ RASVJETNOG STUPA DIMENZIJE 1,0 X 1,0 X 1,2 m
BETONSKA MASA MB 20
STROJNI ISKOP KABELSKOG ROVA SA IZRADOM KABELSKE
POSTELJICE U ZEMLJI III i IV KATEGORIJE, 0,80 X 1,0 X 0,40 m
SA POLAGENJEM KABELA I TRAKE UZEMLJENJA U KABELSKI
ROV, SPAJANJE NA STUP JAVNE RASVJETE SA SVIM
PRIPADAJUĆIM RADOVIMA DO PRIKLUČENJA NA SUSTAV
JAVNE RASJETE, ZATRPAVANJE ROVA TE SANACIJA
JAVNE POVRŠINE I DOVOĐENJE U PRVOBITNO STANJE
1. | STROJNI ISKOP KABELSKOG ROVA SA SVIM PRIPADAJUĆIM
RADOVIMA,( izračun jedinične cijene po metru dužnom)
V | RADOVI NA IZVRŠENJU SANACIJE NE ISPRAVNE
JAVNE RASVJETE - EFEKT. UTROŠAK VREMANA NA ZAMJENI
SA PRIPREMNIM RADOVIMA
1. | ZAMJENA PREGORJELE ŽARULJE - 0,20 SATI / KOM
2. | ZAMJENA NE ISPRAVNOG GRLA - 0,25 SATI / KOM
3. | ZAMJENA NE ISPRAVNE PRIGUŠNICE - 0,30 SATI / KOM
4. | ZAMJENAZAMJENA ŽARULJE I PRIGUŠNICE - 0,45 SATI / KOM
5. | ZAMJENA ŽARULJE I GRLA - 0,55 SATI / KOM
6. | ZAMJENA ŽARULJE , GRLA I PRIGUŠNICE - 0,75 SATI / KOM
7. | ZAMJENA STAKALA ZA STUPNU SVJETILJKU 0,15 SATI / KOM
8. | ZAMJENA LIMENOG SJENILA ZA STUPNU
SVJETILJKU - 0,15 SATI / KOM
9. | ZAMJENA STAKALA I LIMENOG SJENILA ZA STUPNU
SVJETILJKU - 0,30 SATI / KOM
10. | ZAMJENA MTK UREĐAJA 0,80 SATI / KOM
VI | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI NA SANACIJI I REKONSTRUKCIJI
JAVNE RASVJETE SA UPOTREBOM HIDRAULIČNE PLATFORME
1. | EFEKTIVNI SAT RADA ELEKTRIČARA, KV
2. | EFEKTIVNI SAT RADA RADNIKA NKV
3. | PROSJEČNA SATNICA
4. | EFEKTIVNI SAT RADA HIDRAULIČNE PLATFORME
5. | HIDRAULIČNA PLATFORMA U DOLAZKU NA MJESTO
SANACIJE I ODLAZKU U BAZU PO KM, UZ PRILOŽENI
PUTNI NALOG ZA DANE IZVRŠENJA SANACIJE JAV. RASV.
VII | NAKNADNI I NE PREDVIĐENI RADOVI KOJI MOGU
NASTATI U TOKU IZVOĐENJA RADOVA JAVNE RASVJETE
1. | NAKNADNI I NE PREDVIĐENI RADOVI U IZNOSU OD 10 %
OD UKUPNOG IZNOSA TROŠKOVNIKA
REKAPITULACIJA:
I | DOBAVA METALNIH STUPOVA ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE
I ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE
II | DOBAVA BETONSKIH STUPOVA ZA POTREBE
REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE
III | DOBAVA ELEKTROMATERIJALA ZA POTREBE ODRŽAVANJA I
REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE
IV | GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU
JAVNE RASVJETE
V | RADOVI NA IZVRŠENJU SANACIJE NE ISPRAVNE JAVNE
RASVJETE - EFEKTIVNI UTROŠAK RADNOG VREMENA NA
ZAMJENI ILI POPRAVKU
VI | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI NA SANACIJI I REKONSTRUKCIJI
JAVNE RASVJETE SA UPOTREBOM HDRULIČNE PLATFORME
VII | NAKNADNI I NE PREDVIĐENI RADOVI KOJI MOGU NASTATI
U TOKU IZVOĐENJA RADOVA JAVNE RASVJETE
SVEUKUPNO:
NAPOMENA: Izračun ponudbene cijene, po komadu, satu
i kilometru
Izračun ponudbene cijene za poglavlje V troškovnika - efektivni
utrošak vremena na zammjeni ne ispravnih rasvjetnih tijela:
Napr: Zamjena pregorjele žarulje, 0,20 sati x 50,00 kn (efek. sat rada)
iznosi - 10,00 kn za zamjenu jedne žarulje