GRAD KOPRIVNICA

Zrinski trg 1

KOPRIVNICA

**IZMJENE I DOPUNE**

**PLANA ZAŠTITE OD POŽARA**

Koprivnica, rujan 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **NARUČITELJ:** | REPUBLIKA HRVATSKA,  KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  GRAD KOPRIVNICA  Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica |
|  |  |
| **IZVRŠITELJ:** | Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSOR  Zagrebačka 71, 42000 Varaždin |
|  |  |
| **STRUČNI TIM** | Mladen Bogdanović, dipl.ing.sig.  Krunoslav Guštek, struc.spec.ing.sec.  Tomislav Guštek, dipl.ing.el.  Sandra Lenček mag.ing.geoing.  Ivana Škorjanec mag.ing.agr. |
|  |  |
| **ODGOVORNA OSOBA** | Ravnatelj: Emilio Habulin, mag. pol. |
|  |  |
|  | Rujan, 2024. |

1. **TEKSTUALNI DIO**

**Nazivi građevina i drugih nekretnina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari**

**Članak 4.**

U tablica na str. 23/34, redci 7., 8. i 9. mijenjaju se i glase:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Petrol d.o.o.  BP Koprivnica  Zagrebačka cesta 86, Koprivnica | Qmax Eurosuper BS 95 | Podzemni spremnik | 37,50 t | Istjecanje u okoliš, požar i eksplozija. | Petrol d.o.o.. BP Koprivnica nalazi se u istočnom dijelu grada. Na udaljenosti od 50 m nalazi se Stanica za tehnički pregled i Mazda salon. Obiteljske kuće nalaz se na udaljenosti od 130 do 260 m. | 252 m |
| Qmax Eurosuper BS 100 | Podzemni spremnik | 18,75 t | 261 m |
| Eurodiesel BS | Podzemni spremnik | 42,25 t | 252 m |
| Qmax Eurodiesel BS | Podzemni spremnik | 21,12 t | 261 m |
| UNP | Nadzemni spremnik | 5,50 t | 134 m |
| UNP za kućanstvo | Skladište boca | 0,86 t | 157 m |
|  |
| 8. | Petrol d.o.o.  BP Koprivnica  Varaždinska 24, Koprivnica | Qmax Eurosuper  BS 95 | Podzemni spremnik | 37,50 t | Istjecanje u okoliš, požar i eksplozija. | Lokacija benzinske postaje Koprivnica Varaždinska tvrtke Petrol d.o.o. nalazi se uz državnu cestu DC 2.  U okruženju benzinske postaje na udaljenosti oko 300 m nalazi se Gradsko groblje Koprivnica, Bitpromet d.o.o., Pizzeria Fortuna.  Najbliži naseljeni stambeni objekt nalazi se oko 35 m. |  |
| Eurodiesel BS | Podzemni spremnik | 42,25 t |  |
| Qmax Eurodiesel  BS | Podzemni spremnik | 42,25 t |  |
| UNP | Podzemni spremnik | 5,50 t |  |
| UNP u bocama za  kućanstvo | Skladište | 0,80 t |  |
| 9. | KTC d.d. BP Koprivnica  Ivana Česmičkog 15a, Koprivnica | MB 95 | Dvostjeni podzemni spremnik | 37,5 t | Istjecanje u okoliš, požar i eksplozija. | Benzinska postaja KTC- Koprivnica nalazi se na adresi Ivana Česmičkog 15,a u sjevernom dijelu Grada Koprivnice na zaobilaznici izvan naseljenog mjesta. Prvi objekt u blizini BP Koprivnica je KTC robni centar sa sjeveroistočne strane udaljen oko 300 m od same benzinske postaje. Na udaljenosti od 50 m sa istočne strane prolazi željeznička pruga Koprivnica-Botovo. | 252 m |
| MB 100 | Dvostjeni podzemni spremnik | 18,75 t | 252 m |
| Eurodizel | Dvostjeni podzemni spremnik | 63,75 t | 261 m |
| Plavi dizel | Dvostjeni podzemni spremnik | 42,5 t | 261 m |
| UNP (Auto – plin) | Metalni kavez | 0,6 t | 157 m |
| Ulja i maziva | Dućan | 80-100 L |  |

**Članak 2.**

Ostale odredbe Plana ostaju neizmijenjene.